## Slide 1: Geavanceerde proeven
Michail Ognyanov (r0948668)
Mathias Meersschaut (r0998972)

## Slide 2: E/M ratio van elektronen
Wat is de ratio van lading op massa voor elektronen

## Slide 3: E/M ratio van elektronen
Opstelling:
  Spanningsverschil
  Magnetisch veld
  Elektronenbron
Meten van:
  Straal
  Stroom
met
B

## Slide 4: E/M ratio van elektronen
Werkwijze:
  Straal afgelezen bij verschillende spanningen en spoelstromen
  Berekening van uit
  Lineaire fit van tegenover
Resultaat:
  Verwachte lineaire relatie bevestigd
  Richtingscoëfficiënt geeft

## Slide 5: E/M ratio van elektronen
Berekende waarden:
1:
2:
Literatuurwaarde:
Conclusie:
  Goede benadering van de literatuurwaarde
  Kleine afwijking mogelijk door systematische fouten:
    Parallaxfouten bij aflezen
    Onzekerheid in BBB-berekening

## Slide 6: Michelson Interferometer
Bepalen van de brekingsindex van lucht en koolstofdioxide.

## Slide 7: Michelson Interferometer
Opstelling:
  Michelson-interferometer met vacuümbuis (lengte L) in één arm
  He-Ne-Laser met
  M is aantal verschoven lijnen
en
Werkwijze:
  Varieer de afstand van een spiegel
  OF
  Zuig geleidelijk lucht uit de buis
  Tel het aantal verschoven interferentielijnen

## Slide 8: Michelson Interferometer
Metingen:
  Twee afzonderlijke metingen werden uitgevoerd
  In beide gevallen werd nauwkeurig geteld en of gevarieerd
Resultaat:
  Golflengte laser:
  Berekende brekingsindexen:
    0.00003) (theoretisch: 1.00029)
    (theoretisch: 1.00045)

## Slide 9: Michelson Interferometer
discussie:
  Afwijking van de theoretische waarde (20% en 8%)
  Mogelijke fouten:
    onnauwkeurig tellen van franjes
    Beperkt aantal metingen van
    Instabiliteit in druk
Conclusie:
  De brekingsindex van lucht werd succesvol gemeten
  Resultaten bevestigen de theorie binnen de experimentele foutenmarge