## Slide 1: Titel
Mathias Meersschaut (r0998972)
Michail Ognyanov (r.......)

## Slide 2: Atom Probe Tomography (APT)
Een introductie

## Slide 3: Wat is Atom Probe Tomography
Doel:
Elk atoom identificeren en lokaliseren
Waarom:
Materiaalkarakterisatieonderzoek
Resultaat:
Een 3D-kaart van alle atomen

## Slide 4: ‘Atom by Atom’
Ultrascherp naaldvormig sample
APT "verdampt" atomen één voor één
Een beetje zoals een legomodel:
  Alles uit elkaar halen blokje per blokje
  Type en positie noteren
  Digitaal opnieuw opbouwen

## Slide 5: Sample
Destructieve techniek!
Ultrakleine naald
  Gefocusseerde Ionenbundel (FIB)
  microscoop die materiaal "wegfreest"

## Slide 6: Veldverdamping
De naald wordt geplaatst in:
  Ultrahoog vacuum (ruis verminderen)
  Cryogene temperaturen (atoombeweging verminderen)
Een hoge positieve spanning wordt op de naald gezet
De ‘verdamping’ van atomen naar ionen wordt getriggered door:
  Spanningspulsen
  Laserpulsen

## Slide 7: Detectie en identificatie
Positiegevoelige Detector (PSD):
  Registreert WAAR het ion de detector raakt
  Helpt de oorspronkelijke X, Y-positie van het ion te bepalen
Vliegtijd (Time-of-Flight, ToF) Massaspectrometrie
  Meet HOE SNEL het ion vliegt (loskomen tot detectie)
  Lichter = snel, zwaar = langzaam
  ToF zegt iets over de E/m ratio

## Slide 8: Samengevat

## Slide 9: Wat we willen:
Ionbanen voorspellen voor betere reconstructies

## Slide 10
Immage Compression Factor (ICF)

## Slide 11: Een probleem
Deze voorstelling is niet 100% accuraat
In realiteit is er buiging

## Slide 12: Een probleem

## Slide 13: Oplossing
We weten hoe dit patroon er uit moet zien voor puur Si

## Slide 14: Crystalografie
0.543 nm
[001]
(001)
(001)

## Slide 15: Images

## Slide 20
ELectrode
Sample
Reflectron
Detector